1- AMAÇ:

Bu talimat, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin temini, kazaların en alt düzeye indirilerek can ve mal emniyetinin sağlanmasını, her türlü imalat ve malzemenin hassasiyetle korunmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2- KAPSAM:

İşbu Talimat; hizmet akdinin (yazılı veya sözlü) tamamlayıcısıdır. Bu talimat hükümleri Dumankaya İnşaat tarafından yürütülen tüm projeleri kapsar.

3- SORUMLULUK:

İşyerinde görevli tüm personel; bu talimatta belirtilen hususlara emniyet kurallarına, ayrıca kullandığı her türlü makina, tezgah, araç, cihaz, madde ve malzemeyi mutlaka özel kullanma ve çalışma talimatına uygun olarak kullanmaktan, bu talimatta belirtilen hususlara aykırı göreceği durumları amirine arz etmekten sorumludur.
Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde; işin özelliğine göre temin edilmiş olan her türlü makina, teçhizat, işletme malzemeleri ile koruyucu malzemelerin, emniyetli şekilde kullanılmasından bu talimat ve  ilgili diğer özel talimatlar doğrultusunda; yönetiminde personel çalıştıran her kademedeki amir müteselsilen (derece, derece) sorumludur.

4- METOD:

- Elektrikli cihazlar kullanma talimatlarına ve kılavuzlarına uygun olarak çalıştırılmalı. Cihazın ilk kullanımında ve bakım sonrası kullanımlarda elektrik bölümünün onayı olmadan cihaz kullanılmamalı.

- Güvenliği sağlamanın en iyi yolu topraklamış cihaz ve prizler kullanılmasıdır. Hem cihazların hemde prizlerin topraklanmış olduğundan emin olunmalıdır.

- Çok gerekli olduğunda uzatma kabloları kullanılmalı. Cihazların kabloları olabildiğince kısa tutulmalı ve her kullanımdan sonra ortadan kaldırılmalı.

- Bir cihazda elektrik kaçağı olduğu fark edildiğinde o cihaz en kısa sürede kullanımı bırakılmalı ve tamire gönderilmeli. Yalıtım hataları düzelmez, aksine zamanla daha da kötüleşir.

- Var olanlara eklenen elektrikli cihazların elektriksel sistemin kaldıramayacağı kapasitede olmamasına dikkat edilmeli.

- Yeterli ve uygun şekilde tasarlanmış cihazlar doğru şekilde kullanılmalı.

- Yıpranmış, yalıtımı eksik veya kırılmış kablo olup olmadığı kontrol edilmeli.

- Cihazın üzerinde bulunduğu zeminin kuru olmasına dikkat edilmeli.

- Cihazın etrafındaki alanda yanıcı madde bulunmamalı.

- Cihazın fişini takmadan önce tüm elektrik düğmelerinin kapalı olduğundan emin olunur. Bu, fişin kıvılcım saçmasını engellenmeli.

- Elektrikli cihazlar ıslak ve terli ellerle yada ıslak bir zemin üzerinde dururken kullanılmamalı. İyi yalıtılmış ayakkabı giyilmeli.

- Elektrikli cihaz onarılmadan önce fişi çekilmeli.

- Fişler prizden aniden ve şiddetle çekilmemeli.

- Sigorta yerine herhangi bir iletken kullanılmamalı.

- Elektrik şokunun yol açacağı istem dışı kasılmayla kaçak olan parçayı tutmamak için aşırı ısınma veya elektrik kaçağı kontrolü tek elin tersiyle yapılmalı.

- Yanıcı ve patlayıcı sıvılar buzdolabı veya elektrik motorlarının yanında saklanmamalı.

- Tüm aletleri mümkünse kutusunda veya kılıfında saklanmalı.

- Her kullanımdan sonra el aletinin temizliği yapılmalı.

- Döner aksamlı aletlerde koruyucusu olmayan kullanılmamalı ve koruyucusu olmayanlar bölüm sorumlusuna bildirilmeli.

- Hareket halinde iken el aleti kullanılmamalı.

- Döner aksamlı ve delici el aletleri kullanırken sırtınızı rüzgara dönünüz.

- Tüm el aletleri kullanılırken kişisel koruyucu donanım kullanılır.

- Seyyar merdiven üzerinde el aleti ile çalışırken, bir kişinin merdiveni tutması ve personeli kollaması sağlanmalı.

- Arıza olmasa dahi, periyodu geldiğinde el aletlerinin kontrollerinin yapılması sağlanmalı.

- İş bitiminde hiçbir el aleti ortada açık şekilde bırakılmamalı.

- El aletleri yetkili olmayan personel tarafından kullanılmalı.

- El aletlerinin kontrol bakım ve onarımı ancak yetkili bakım onarım firması tarafından yada yetkili kısım tarafından yapılmalı.

- Bakım onarımı yapılan el aleti yetkili tarafından denenmeden kullanılmamalı.