Şantiyede çalışan herkes aşağıdaki iş güvenliği ve çevre ile ilgili talimata uymayı kabul ve taahhüt eder. Şantiye Şefi ve Proje Yöneticisi tarafından yapılan iş güvenliği ve çevre talimatlarına ve iş güvenliği ve çevre ile ilgili yapılan sözlü veya yazılı uyarılara uyulmaması sonucunda meydana gelebilecek her türlü kaza halinde sorumluluk çalışana aittir.

- Şantiyede görev unvanı ne olursa olsun baretsiz çalışılmayacak ve dolaşılmayacaktır.

- Şantiye sahası içeresinde parlayıcı ve patlayıcı malzeme depo edilen yerler ile bu tür maddelerle çalışılan yerlerde kesinlikle sigara içilmeyecektir.

- Kayma ve düşme tehlikesi bulunan yüksek yerlerde çalışılırken, emniyet kemeri kullanılacaktır.

- Taşlama ve demir testerelerinde taşlama gözlüğü takmadan çalışılmayacak, çıkan çapaklar elle süpürülmeyecek özel fırça kullanılacaktır.

- Kaynak ve benzeri demir işlerinde çalışanlar kaynak gözlüğü veya maske kullanacak, yedek tüpler kaynak yapılan yerde bulundurulmayacaktır.

- Yetkili ve sorumlu kişilerin dışında hiç kimse elektrik panellerine, şalterlere, makinalara, kablolara ve elektrikle çalışan aletlere dokunmayacaktır.

- Elektrik direklerine izinsiz çıkılmayacak, iş makinaları ile havai hatlara yaklaşılmayacaktır.

- EI aletleri sadece kullanılmak üzere kendilerine verilenler tarafından kullanılacak, başkalarına devredilmeyecektir.

- Oksijen tüpleri yağlı elle tutulmayacak, tüplerin valfleri; manometre ve diğer teçhizatları yağlanmayacaktır.

- Kusurlu merdivenler kullanılmayacaktır. Onarım amacı ile de olsa basamak altlarına yükseltmek amacıyla takoz konulmayacaktır. Açılır kapanır el merdivenlerinde basamaklar kollara uygun boyutlarda cıvata ile bağlanacaktır. Cıvata başı ve somun ile ahşap rondela konulacak ve kontrasomun kullanılmayacaktır.

- El merdivenleri kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir.

- Taşınır merdivenlerde kollar, orta yerinden, bir tarafı eklemeli, diğer tarafı çengelli lama yahut zincir ile birbirine bağlanacaktır. Cıvata başı ve lama ile ahşap arasına rondela konacak ve kontrasomun kullanılacaktır.

- Taşıma merdivenlerin üst bağlantıları menteşe ile yapılacaktır. Bağlantılar taşıyacağı yüke uygun boyutlarda olacak, kolları açılan delikler, menteşe cıvata çapından daha büyük olmayacaktır. Taşınır merdivenin son basamağında çalışılamaz.

- Taşınır merdivenlerle el merdivenlerinin kol uçlarına, kaymayacak şekilde pabuçlar konacak, merdivenler madeni veya kaygan döşemelerde kullanılacak ise, pabuç altlarına tırtıllı lastik veya mantar eklenecektir.

- Merdivenler uzatılmak amacıyla birbirine eklenmeyecektir. 4 metreden uzun taşınır merdivenlerle el merdivenleri, çelik boru veya profilden yapılacaktır.

- İşçilerin gelip geçtiği yerlerde kullanılacak merdiven etrafı halat, zincir veya ahşap korkuluklarla çevrilecek ve görünür yerlere uyarma levhaları asılacaktır.

- Takviyeleri görevliler, formenler veya ustabaşları tarafından kontrol edilmeden iskele ve kalıp üzerinde çalışılmayacaktır.

- Oksijen tüpleri, akaryakıt deposu ve kereste ile çalışılan yerlere sigara ve yangına sebebiyet verebilecek maddelerle yaklaşılmayacaktır.

- Hiç bir vasıtayı sürücüsünden başka kimse kullanmayacaktır.

- Mesai saatleri içeresinde şantiyeye işçilerin misafiri kabul edilmeyecektir.

- Montaj sahalarında görevliler dışında kimse bulunmayacaktır. Montaj esnasında yük kaldırılırken yükün üzerine çıkılmayacak, altında kimse bulunmayacak ve geçmeyecektir.

- Her çalışan işinin gerektirdiği kişisel koruyucu malzemeyi kullanacak, bu malzemelerin eskimesi, kırılması veya kaybolması halinde amirine haber vererek yenisini alacaktır. Kişisel koruyucu malzemeleri ( baret, emniyet kemeri vb.) her çalışan ambardan zimmetle alacaktır.

- Çalışan herkes aşağıdaki yangın güvenliği ile ilgili kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder. Bu yangın güvenliği kurallarına ve yangın güvenliği ile ilgili yapılan sözlü veya yazılı uyarılara uyulmaması sonucunda meydana gelebilecek her türlü olay halinde sorumluluk çalışana aittir.

| İmza |  |
| --- | --- |

  - Koğuşlarda ve ofislerde yangına neden olabilecek yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddeler LPG piknik tüpü gibi malzemeler bulundurulmayacaktır.

  - Ambarlar sahası içeresinde kesinlikle sigara içilmeyecektir.

  - Bozuk ve izolesi aşınmış elektrikli malzemeler kullanılmayacaktır.

  - Yangın söndürme cihazlarının önüne malzeme istiflenmeyecektir.

  - Yangın söndürme cihazları kurcalanmayacak ve zarar verilmeyecektir.

  - Elektrik tesisatı ve yanıcı, patlayıcı sıvıların yangınlarında kesinlikle su kullanılmayacaktır.

  - Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzeme ve maddelerin yakınında sigara içilmeyecek ve ateş bulundurulmayacaktır.

  - Kaynak ya da kesim işlerinde çevrede yanıcı madde olup olmadığı kontrol edildikten sonra işe başlanacaktır.

  - İşyerindeki yangın ile ilgili yazılı ve resimli ikaz levhalarına uyulacaktır.

  - Küçük elektrik yangınlarında derhal cihazın fişi çekilip, kuru tip yangın söndürücü kullanılacaktır

  - Yangın anında ortamda fazla duman varsa zehirli dumandan kaçınmak için mümkün olduğunca 	zemine yakın kalınacaktır.

  - Oksijen tüpleri, akaryakıt deposu ve kereste ile çalışılan yerlere sigara ve yangına sebebiyet verebilecek maddelerle yaklaşılmayacaktır.

  - Yanıcı maddeler merdivenlerden ve yürüyüş yollarından uzakta depolanacaktır.

  - Yangın söndürme sırasında rüzgâr arkaya alınacaktır.

  - Yangın görüldüğü an itfaiyeye haber verilecektir.

  - Yangın anında herkes koğuşunu kontrol edecek, uyuyan varsa uyandırılacak ve koğuş 	boşaltılacaktır.

- Atıklar, Atık Yönetim Planına uygun şeklide toplanacak ve bertaraf edilecektir.

- Enerji kaynakları (su, elektrik, vb.) kullanımında sarfiyatın en düşük seviyede olmasına dikkat edilecektir.

- Hiç bir kimse uyarı bantla çevrilmiş mekânlara yaklaşmadığı gibi sınırlandırılmış alanlara izinsiz girmeyeceklerdir.

- Şantiyedeki yazılı ve resimli ikaz levhalarına uyulacaktır.

| Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve İş Güvenliği kaidelerine harfiyen riayet edeceğimi bildiririm. |
| --- |
| Adı ve Soyadı: |  | İMZA : |  |
| Görevi: |  |  |
| T.C. Kimlik Numarası: |  |  |