| PROJE ADI – KODU : |  |
| --- | --- |
| ŞANTİYE ŞEFİ : |  |

| NO | KONTROL KRİTERLERİ | EVET | HAYIR | GEREKSİZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İskele taşıyıcı ayaklarının bastığı zemin uygun mu? |  |  |  |
| 2 | İskele taşıyıcı ayaklarının altında pabuç/kalas/takoz var mı? |  |  |  |
| 3 | İskele ayak ara bağlantı elemanları uygun mu? |  |  |  |
| 4 | İskele sallanmayacak şekilde sabitlenmiş mi? |  |  |  |
| 5 | İskele dış kısmında yeterli destek elemanları var mı? |  |  |  |
| 6 | İskele platformu yeterli taşıma mukavemetine sahip mi? |  |  |  |
| 7 | En az 15cm. yüksekliğinde süpürgelik-eteklik yapılmış mı? |  |  |  |
| 8 | İskeleye iniş ve çıkış için uygun merdiven var mı? |  |  |  |
| 9 | İskele üzerinde taşıma kapasitesi yazılı mı? |  |  |  |
| 10 | İskele platformunun korkuluk yüksekliği 90-110cm. mi? |  |  |  |
| 11 | Diz seviyesinde ara korkuluk var mı? |  |  |  |
| 12 | Platform sağlam ve sabitlenmiş mi? |  |  |  |
| 13 | İskele üzerinde gerekli uyarı ikaz levhaları var mı? |  |  |  |
| 14 | İskelenin topraklaması ve ölçümleri yapıldı mı? |  |  |  |
| 15 | Tedarikçi firmadan statik ve mukavemet raporları alındı mı ? |  |  |  |
| 16 | Gerekli ise hayat hattı oluşturuldu mu ? |  |  |  |
| 17 | İskele kalasları tam mı? Enine ve boyuna tamamen kapatıyor mu? |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

NOTLAR

| KONTROL SONUCU |
| --- |
| Yukarıdaki şartlar altında kontrolü gerçekleştirilmiş olan kaldırma aracının kullanılması; |
|  | UYGUNDUR |  | UYGUN DEĞİLDİR |

|  | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| ADI - SOYADI |  |  |
| TARİH |  |  |
| İMZA |  |  |