## Sayfa1
YANGIN DOLABI KONTROL FORMU
Kontrol Tarihi: _____/_____/_______
Dolap No | 1 Nolu Yangın Dolabı | 2 Nolu Yangın Dolabı | 3 Nolu Yangın Dolabı | 4 Nolu Yangın Dolabı | 5 Nolu Yangın Dolabı | 6 Nolu Yangın Dolabı | 7 Nolu Yangın Dolabı | 8 Nolu Yangın Dolabı | 9 Nolu Yangın Dolabı | 10 Nolu Yangın Dolabı | 11 Nolu Yangın Dolabı | 12 Nolu Yangın Dolabı | 13 Nolu Yangın Dolabı | 14 Nolu Yangın Dolabı | 15 Nolu Yangın Dolabı | 16 Nolu Yangın Dolabı | 17 Nolu Yangın Dolabı
İç ve dış temizliği yapıldı mı?
Hasar ve korozyon var mı?
Dolap içerisinde eksik malzeme var mı?
Boyası uygun mu?
Herhangi bir engelden bağımsız mı?
Su akışında herhangi bir sorun var mı?
Açma kapama lansları çalışıyor mu?
Dolap No | 18 Nolu Yangın Dolabı | 19 Nolu Yangın Dolabı | 20 Nolu Yangın Dolabı | 21 Nolu Yangın Dolabı | 22 Nolu Yangın Dolabı | 23 Nolu Yangın Dolabı | 24 Nolu Yangın Dolabı | 25 Nolu Yangın Dolabı | 26 Nolu Yangın Dolabı | 27 Nolu Yangın Dolabı | 28 Nolu Yangın Dolabı | 29 Nolu Yangın Dolabı | 30 Nolu Yangın Dolabı | 31 Nolu Yangın Dolabı | 32 Nolu Yangın Dolabı | 33 Nolu Yangın Dolabı | 34 Nolu Yangın Dolabı
İç ve dış temizliği yapıldı mı?
Hasar ve korozyon var mı?
Dolap içerisinde eksik malzeme var mı?
Boyası uygun mu?
Herhangi bir engelden bağımsız mı?
Su akışında herhangi bir sorun var mı?
Açma kapama lansları çalışıyor mu?
Dolap No | 35Nolu Yangın Dolabı | 36 Nolu Yangın Dolabı | 37 Nolu Yangın Dolabı | 38 Nolu Yangın Dolabı | 39 Nolu Yangın Dolabı | 40 Nolu Yangın Dolabı | 41 Nolu Yangın Dolabı | 42Nolu Yangın Dolabı | 43 Nolu Yangın Dolabı | 44 Nolu Yangın Dolabı | 45 Nolu Yangın Dolabı | 46 Nolu Yangın Dolabı | 47 Nolu Yangın Dolabı | 48 Nolu Yangın Dolabı | 49 Nolu Yangın Dolabı | 50 Nolu Yangın Dolabı | 51 Nolu Yangın Dolabı
İç ve dış temizliği yapıldı mı?
Hasar ve korozyon var mı?
Dolap içerisinde eksik malzeme var mı?
Boyası uygun mu?
Herhangi bir engelden bağımsız mı?
Su akışında herhangi bir sorun var mı?
Açma kapama lansları çalışıyor mu?
Dolap No | 52Nolu Yangın Dolabı | 53 Nolu Yangın Dolabı | 54 Nolu Yangın Dolabı | 55 Nolu Yangın Dolabı | 56 Nolu Yangın Dolabı | 57 Nolu Yangın Dolabı | 58 Nolu Yangın Dolabı | 59 Nolu Yangın Dolabı | 60 Nolu Yangın Dolabı | 61 Nolu Yangın Dolabı | 62 Nolu Yangın Dolabı | 63 Nolu Yangın Dolabı | 64 Nolu Yangın Dolabı | 65 Nolu Yangın Dolabı | 66 Nolu Yangın Dolabı | 67 Nolu Yangın Dolabı | 68 Nolu Yangın Dolabı
İç ve dış temizliği yapıldı mı?
Hasar ve korozyon var mı?
Dolap içerisinde eksik malzeme var mı?
Boyası uygun mu?
Herhangi bir engelden bağımsız mı?
Su akışında herhangi bir sorun var mı?
Açma kapama lansları çalışıyor mu?
Sivil Savunma Uzmanı |  |  |  | Çevre ve İş Güvenliği Sorumlusu | [6 empty] | İnsan Kaynakları Müdürü