## Sayfa1
FORM KOD/NO
| YANGIN SİSTEMİ TEST/BAKIM |  |  | İZİN SIRA NO |  |  |  |  | YANGIN SİSTEMİ TEST/BAKIM | İZİN SIRA NO
| İZİN FORMU |  |  | TANZİM TARİHİ |  |  |  |  | İZİN FORMU | TANZİM TARİHİ
| GEÇERLİ İZİN TARİHİ |  |  | GEÇERLİ İZİN SÜRESİ VE SAATİ |  |  |  |  | KONTROL LİSTESİ | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
[8 empty] | 1 | Çalışma izni alındımı
[8 empty] | 2 | Tamir planı yapıldımı
| TAMİRE ALINACAK SULU YANGIN EKİPMANI | [6 empty] | 3 | İlgili birim ve personele haber verildimi, geribildirimleri alındımı
| YANGIN SPRİNKLERİ | HİDRANT |  | KONTROL VANASI |  | HORTUM DOLABI | YANGIN SU TANKI | 4 | Korumasız durumda kalacak alana seyyar söndürme cihazları kondumu
| YANGIN POMPASII | DİZEL MOTOR |  | ELEKTRİKLİ MOTOR |  | YANGIN SUYU HATTI |  | 5 | Enaz 4 adet yangın battaniyesi alanda mevcut mu
[8 empty] | 6 | Kesme ve kapatma vanaları tamir planında işaretlendimi
| İŞİ YAPACAK FİRMA |  |  |  |  | MÜTEAHHİT .................................................... |  | 7 | Bu vanalar ve tamir edilecek ekipman üzerine uyarı levhaları asıldımı
| SORUMLU AMİR ADI/SOYADI | [6 empty] | 8 | Tamir yapılacak hat üzerindeki tüm cihazlarda kalan su tahliye edildimi
| TARİH / İMZA | [6 empty] | 9 | Tamir alanını kapsayan tüm tahliye vana ve muslukları açık durumdamı
| ALAN AMİRİ ADI/SOYADI | [6 empty] | 10 | Tamir işini yapacak personel eğitilmiş, bu konuda tecrübelimidir
| TARİH-İMZA | [6 empty] | 11 | Tamir işi personelinin sağlık durumları bu işe uygunmudur
| İLGİLİ AMİR ADI/SOYADI |  |  |  | EKİP AMİRİ ADI/SOYADI TELEFONU |  |  | 12 | Ağır ve tehlikeli işler Sağlık Raporları alınmışmıdır
| TARİH-İMZA | [6 empty] | 13 | Tamir işi ekip amiri kimdir, bu iş için yeterlimidir
| SAĞLIK / İŞ GÜVENLİĞİ |  |  |  | MÜT. PERSONEL SAYISI |  |  | 14 | Personelin tetanos aşıları yapılmışmıdır
| ADI/SOYADI TARİH-İMZA |  |  |  | MÜT. PERSONELİ AD/SOYAD ( Ekli liste olabilir) |  |  | 15 | Gerekli kişisel koruyucu malzeme temin edildi, personele verildimi
| GÜVENLİK | [6 empty] | 16 | Kulanılacak iş makinalarının ön kontrolları, bakım cetvelleri incelendimi
| ADI/SOYADI TARİH-İMZA | [6 empty] | 17 | İş makinasını kullanacak personelin ehliyetleri varmı
| ÇEVRE | [6 empty] | 18 | Tamir alanına giriş/çıkış kontrol altındamı, bariyer, ikaz levhası asıldımı
| ADI/SOYADI TARİH-İMZA | [6 empty] | 19 | Acil durum planı varmı, herkes biliyormu
[8 empty] | 20 | Tamir bittikten sonra vanalar açıldımı, açık durumda kilitlendimi
| İŞİN YAPILACAĞI YER |  |  | YAPILACAK İŞİN TANIMI |  |  |  | 21 | Sistemin tüm diğer aktif ekipmanları açık ve işler duruma getirildimi
[8 empty] | 22 | Tamir çalışması bittikten sonra kanallar açık iken test yapıldımı
[8 empty] | 23 | Test prosedürü varmı, aynen uygulandımı
[8 empty] | 24 | Arıza algılama ve ikaz sistemleri kontrol edildimi, çalışıyormu
[8 empty] | 25 | Tüm göstergeler çalışıyor ve normal işletme modunda ve seviyedemi
[8 empty] | 26 | Sistem işletmeye alındı
[8 empty] | 27 | Çalışma raporlandı ve bakım/tamir kayıtlarına geçirildi
| ÖNGÖRÜLEN RİSKLER | [6 empty] | 28
1 | Yangın sonucu yaralanma / maddi hasar |  | 5 | Tamir sonrası kapalı durumda unutulan vana ve çalışmayan yangın sistemi |  |  |  | 29
2 | Elektrik kaçağı-çarpma |  | 6 | Tamir süresi içinde korunmasız kalan alan içindeki olası yangın riski |  |  |  | 30
3 | Yüksek basınçlı suya maruz kalma sonucu yaralanma |  | 7 | Tamir sonrası kapalı unutulan tüm işletme cihaz ve ekipman riski |  |  |  | 31
4 | Kontrolden çıkan yangın suyu baskını |  | 8 | Üretim duruşu , ürün hasarı |  |  |  | 32
33
| ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER / DÜZELTİCİ FAALİYETLER | [6 empty] | 34
| LÜTFEN ARKA SAYFADAKİ KONTROL LİSTESİNİ DİKKATLE OKUYUNUZ VE TAMAMLAYINIZ | [6 empty] | 35
| İŞİN UZAMASI / DEVREDİLMESİ |  |  |  | İŞİN TAMAMLANMASI / İZNİN KAPATILMASI |  |  |  | Yukardaki kontrolların dikkatle yapıldığını ve işaretlenmiş hususların gerçeğe uygun olduğunu beyan ve kabul ederim
| GEÇERLİ TARİH/SÜRE |  |  |  | SORUMLU PHILSA AMİRİ ADI/SOYADI - TARİH/İMZA |  |  |  | KONTROL EDEN/SORUMLU PERSONEL ADI / SOYADI - TARİH/İMZA
DEVREDEN ADI/SOYADI-İMZA
DEVRALAN ADI/SOYADI-İMZA
SORUMLU PHILSA AMİR ONAYI